## 4 (hidden)
CALIBRATION SCHEDULE
No. | Equipment | Serial No. | Period | Cal By | P/A | MONTH-2022
[6 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AUG |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  | REMARK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
46 | Electronic balance | C013229625 | 3 year | External | P | [48 empty] | Last Cal | bar: JUL 1
[5 empty] | A | [48 empty] | 2020-07-03
47 | Thermohygro-graph | 1104435 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Cal | bar: MAR 2
[5 empty] | A | APR 2: 19 | 2022-04-19
48 | Barometer | 829502 | 3 year | External | P | [48 empty] | Last Cal
[5 empty] | A | [48 empty] | 2020-05-13
49 | Thermometer สั้น | 1 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
50 | Thermometer สั้น | 2 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
51 | Thermometer สั้น | 3 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
52 | Thermometer สั้น | 4 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
53 | Thermometer สั้น | 5 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
54 | Thermometer ยาว | 1 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
55 | Thermometer ยาว | 2 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
56 | Thermometer ยาว | 3 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
57 | Thermometer ยาว | 4 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
58 | Thermometer ยาว | 5 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last Verify
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-02-25
59 | Sound Level Calibrator | 160100571 | 1 year | External | P | [48 empty] | Last cal
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-12-02
60 | Standard weight Class E2 | 4257 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last cal
| 500 mg |  |  |  | A | [48 empty] | 2021-10-06
ความหมาย
[6 empty] | จัดทำโดย | [15 empty] | ตรวจสอบโดย | [15 empty] | อนุมัติโดย
[6 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่
หมายเลขแบบฟอร์ม : / วันที่ใช้งาน : / แก้ไขครั้งที่ :
= Plan
= Action
Day

## 5 (hidden)
CALIBRATION SCHEDULE
No. | Equipment | Serial No. | Period | Cal By | P/A | MONTH-2022
[6 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AUG |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  | REMARK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
61 | Standard weight Class E2 | 19002021 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last cal
| 500 g |  |  |  | A | [48 empty] | 2021-10-06
62 | Drycal Flow Meter | 110805 | 2 year | External | P | [48 empty] | Last cal
[5 empty] | A | [48 empty] | 2021-12-13
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
60 |  |  |  |  | P
A
ความหมาย
[6 empty] | จัดทำโดย | [15 empty] | ตรวจสอบโดย | [15 empty] | อนุมัติโดย
[6 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่
หมายเลขแบบฟอร์ม : / วันที่ใช้งาน : / แก้ไขครั้งที่ :
= Plan
= Action
Day

## 6 (hidden)
CALIBRATION SCHEDULE
No. | Equipment | Serial No. | Period | Cal By | P/A | MONTH-2022
[6 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AUG |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  | REMARK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
60 |  |  |  |  | P
A
ความหมาย
[6 empty] | จัดทำโดย | [15 empty] | ตรวจสอบโดย | [15 empty] | อนุมัติโดย
[6 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่ | [15 empty] | วันที่
หมายเลขแบบฟอร์ม : / วันที่ใช้งาน : / แก้ไขครั้งที่ :
= Plan
= Action
Day

## Sheet1
CALIBRATION SCHEDULE
No. | Equipment | ID No. | Serial No. | Calibration Period | Cal By | Next Cal | Verify Period | P/A | MONTH-xxxx
[9 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | REMARK
ความหมาย
[9 empty] | จัดทำโดย |  |  |  | ตรวจสอบโดย |  |  |  | อนุมัติโดย
[9 empty] | วันที่ |  |  |  | วันที่ |  |  |  | วันที่ :
FM-CA-500-03 / Effective date : xx/xx/xx / Rev : 00
Day
= Due Calibrate
= Action Calibrate
Day