## 00
ใบรายงานการทวนสอบผลกระทบจากการเครื่องมือที่ผิดปกติ
| ชื่อเครื่องมือ | : |  |  |  | Code | :
| ผู้ผลิต | : |  |  |  | ส่วนงาน | :
| Model | : |  |  |  | ช่วงการใช้งาน | :
| Series | : |  |  |  | จุดควบคุม | :
| Range / Resolution | : |  |  |  | จุดใช้งาน | :
| เกณฑ์การยอมรับ | :
| ผลการสอบเทียบ | :
|  | วันที่สอบเทียบ |  | Maximum Error | Maximum Uncertainty |  | Summary | Result
|  |  |  | ( ) | ( ) |  | ( ) | Pass/Fail
รอบที่ผ่านมา
รอบที่ปัจจุบัน
Other problem
ความผิดปกติอื่นๆ
| Correction | : | กำหนดช่วงการใช้งาน :…………………………… |  |  |  | สอบเทียบซ้ำโดย……………………..
| การจัดการเบื้องต้น |  | ให้ใช้งานด้วยค่าแก้ :……………………………… |  |  |  | ยกเลิกการใช้งาน
อื่น ๆ ระบุ :…………………………………………………………………………………………………..
| Veriry impact | : | เก็บตัวอย่าง หมายเลข :………………………………………………….…………………………………
| การทวนสอบผลกระทบ |  | ทดสอบและวิเคราะห์ หมายเลข :………………………………..…………………………………………
การรายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ หมายเลข :……………………………………………………
อื่น ๆ ระบุ :…………………………………………………………………………………………………..
| Veriry result | : | ไม่ส่งผลกระทบ โดยต้องดำเนินการ :…………………………………………………………………….
| ผลการทวนสอบ | : | ส่งผลกระทบ โดยต้องดำเนินการ :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
| ผู้ดำเนินการทวนสอบ |  |  |  |  | อนุมัติผลการทวนสอบ
|  | ( ) |  |  |  |  | ( )
| ตำแหน่ง |  |  |  |  | ตำแหน่ง
| วันที่ |  |  |  |  | วันที่
FM-LA-500-06 / Effective date : xx-xx-xxxx / Rev : 00